**532nmグリーンレーザ**ー

**SDL-532-200T**

**【特徴・用途】**

**高出力タイプのグリーンレーザーです。その他ご希望により幅広い出力の製品を生産できます。**

**建築・土木・・・・・・・作業の基準として**

**生産上の位置決め・・・・切断面の位置決め、製品のガイド光**

**センサ関連・・・・・　凹凸や濃度の判定、形状認識**

|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-532-200T** |
| **出力** | 200ｍW |
| **波長** | 532±1nm |
| **ビームモード** | TEM00 |
| **出力安定性** | <5%@2H |
| **ウォームアップ時間** | <15分 |
| **ビーム広がり角** | <1.2ｍrad |
| **ビーム径** | <1.2ｍｍ |
| **モジュレーション** | TTL　モジュレーション>5KHz |
| **偏光比** | 100：1以上 |
| **レーザー型式** | SDL-LH-300 |
| **本体サイズ** | 102×39×39ｍｍ |
| **電源** | 下記 |
| **電源サイズ** | 下記 |
| **動作温度** | 10~35° |
| **寿命** | 10000H |
| **保証期間** | 1年間 |

|  |
| --- |
| **【200ｍＷ】電源** |
| **型式：SDL-PS-400**  **200×222×82ｍｍ**  **入力電圧AC100V** |